Zadanie nr 3 Narzędzia I Oddział Chirurgii

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa/ producent | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUSTERKO LARYNGOLOGICZNE NA RĘKOJEŚCI O DŁUGOŚCI 120 MM ŚREDNICA 18 MM (WIELORAZOWEGO UŻYTKU – PRZEZNACZONE DO STERYLIZACJI) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | LUSTERKO LARYNGOLOGICZNE NA RĘKOJEŚCI O DŁUGOŚCI 12CM., ŚREDNICY 20 MM (WIELORAZOWEGO UŻYTKU – PRZEZNACZONE DO STERYLIZACJI) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM 5" (UCHWYT Z PODZIAŁKĄ WYSKALOWANĄ W CENTYMETRACH) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3L (TRZONEK) DŁUGI - DŁUGOŚĆ 210 MM 8 1/4" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO-OSTRE – DŁUGOŚĆ OSTRZA 29 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) – DŁUGOŚĆ 145 MM 5 3/4" KOŃCE TĘPO-TĘPE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁ. 175 MM KOŃCE TĘPO-TĘPE DELIKATNE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE TYP JOSHEP ODGIETE DŁ. 150 MM OSTRZA OSTRO OSTRE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 90 MM OSTRZA OSTRO OSTRE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 10 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" OSTRZA TĘPO-TĘPE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | PINCETA CHIRURGICZNA BARDZO DELIKATNA Z KOŁKIEM NAPROWADZAJĄCYM 1X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM 4 3/8" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 12 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM 5 3/4" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160MM 6 1/4" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM 5" DELIKATNA |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP SEMKEN DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 0,8 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GERALD KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 17 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145MM 5 3/4" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 18 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM 5 1/8" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 19 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM 7 1/4" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM UCHA ZŁOCONE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 20 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER PROSTE SZCZĘKI POWLEKANE PYŁKIEM DIAMENTOWYM DO NICI 5/0 I MNIEJSZYCH DŁUGOŚĆ 160 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 21 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIKRO-ADSON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 22 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP ADSON MAŁE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 23 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLTGEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁ. 194 MM 7 3/4’’ |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 24 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 225 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY-MOSQUITO (HARTMAN) ODGIETE DŁUGOŚĆ 100MM 4" DELIKATNE SKOK ZABKÓW 0,5 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM 6 1//4" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 27 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER - PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160MM 6 1/4" SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 28 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER 1X2 ZĄBKI PROSTE DŁ. 160 MM 6 1/4" SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 29 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 30 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS PROSTE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM 6" SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 6,2 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 31 | KLESZCZYKI TKANKOWE TYP CHAPUT PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2 X 3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 125 MM 5" Z ZAMKIEM POŁĄCZONE ŚRUBĄ |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 32 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS 0DGIETY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 110MM 4,3/8" ROZSTAW SZCZEK 14MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 34 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 35 | HACZYK TĘCZÓWKOWY TYP ROLLET, DWU ZĘBNY.2,2 X 4,5 MM OSTRY DŁ.130 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 36 | HACZYK TĘCZÓWKOWY TYP ROLLET, TRZY ZĘBNY.2,7 X 7,0MM OSTRY DŁ.135 MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 37 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP BABY-SATINSKY DL 150 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Oświadczam że proponowane narzędzia spełniają warunki określone w załączniku nr 2 tj. „warunki bezwzględnie wymagane”.

4. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

6. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

…………....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy