| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa/ producent | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DL/PP | Test TOSI- FLEXI CHECK do kontroli mycia kanałowego endoskopów Pasek testowy TOSI- FlexiCheck (op. 25 szt.) TOSI- FlexiCheck podłącza się przy użyciu Luer- Lock do tego systemu, a następnie produkt ten symuluje jeden z kanałów endoskopu. Przyłącze Luer- Lock do łatwego mocowania - TOSI- FlexiCheck symuluje kanał endoskopowy - Dwa oddzielne zabrudzenia testowe do testowania odseparowanej krwi i polisacharydów - Natychmiastowy wynik dzięki kontroli wzrokowej |  | Op. (1 op.= 25 szt.) | 8 |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.