| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa/ producent | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 ( TRZONEK) DŁUGOŚĆ 125MM 5”. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NR4 (TRZONEK) DŁUGOŚĆ 135 MM. 5 1/4". |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM 5 1/8". |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM5 3/4". |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145MM 5 3/4". |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 7 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 8 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM 5 1/8". |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 9 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT MAŁE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 135 MM |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | KLESZCZYK PREPARACYJNY DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIETY DŁUGOŚĆ 140MM 5 1/2" SKOK ZABKÓW 0,5MM. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 115MM 4 1/2" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZEKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM. UCHA ZŁOCONE. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM 5 3/4" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM UCHA ZŁOCONE. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | NOŻYCZ.DO NASKÓRKA ZAKRZ.B.DELIK.90MM |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | SZCZYP.CASPAR 2MM TRZ.155MM PROSTY |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | SZCZYPCE KOSTNE TYP CASPAR SZEROKOŚĆ OSTRZA 3 MM DŁUGOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 150 MM 6". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP CASPAR BRANŻA TNĄCA O SZEROKOŚCI 4MM TRZON O DŁUGOŚCI 155 MM 6" PROSTY |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | ELEKTRODA KULKOWA SR:4MM PROSTA OST TRZON 4MM |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | ELEKTRODA SZPATUŁKOWA PROSTA KRÓTKA 4MM |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 21 | ELEKTRODA IGŁOWA PROSTA KRÓTKA, DŁUGOŚĆ IGŁY 18MM, ŚREDNICA IGŁY 1MM, PRZYŁĄCZE PIN 4,0MM |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Oświadczam że proponowane narzędzia spełniają warunki określone w załączniku nr 2 tj. „warunki bezwzględnie wymagane”.

4. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

6. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru.