##### Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego znak DZ/DT-381- 9a/25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 5

KALIBRACJA LICZNIKA CZĄSTEK APEX Z50

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD RADIOFARMACJI I OBRAZOWANIA LABORATORYJNEGO PET

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin wzorcowania | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Licznik cząstek Apex Z50 Numer seryjny: 2109144040 Zakres kalibracji: Weryfikacja urządzenia w zakresie pomiaru liczności cząstek zawieszonych w powietrzu o średnicach 0,5μm oraz 5,0μm | 09.2026 09.2027 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wypełnia Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 36 miesięcy

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kalibracji w partiach, zgodnie z określonymi w specyfikacji terminami.

3. Wykonawca każdorazowo dostawczy Zamawiającemu świadectwa kalibracji najpóźniej w dniu dostarczenia skalibrowanego licznika.

4. W zakres zadania wchodzi: kalibracja i sprawdzenie poprawności działania urządzenia, wypożyczenie licznika zastępczego na czas kalibracji wraz z kopią certyfikatu kalibracji,

przesyłka kurierska po stronie Wykonawcy,  wprowadzenie do oprogramowania licznika daty wzorcowania i/lub daty ważności wzorcowania

6. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

7. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................                    					                				   …………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy