##### Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego znak DZ/DT-381- 9a/25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 9

WZORCOWANIE TEMOMETRÓW

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Termometr elektroniczny LAB-EL LB-710 ATG Numer seryjny: 9036 Temperatury wzorcowania: 0°C,-20°C, -50°C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr elektroniczny LAB-EL LB-710 ATG Numer seryjny: 9038 Temperatury wzorcowania: 0°C,-20°C, -50°C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Termohigromert LAB-EL LB-710 Numer seryjny: 8168 Punkty wzorcowania: 10°C i 60%, 20°C i 30%, 20°C i 60%, 20°C i 90%, 40°C i 60% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Termohigromert LAB-EL LB-710 Numer seryjny: 8167 Punkty wzorcowania: 10°C i 60%, 20°C i 30%, 20°C i 60%, 20°C i 90%, 40°C i 60% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

*określa Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 12 miesięcy.

2. Wzorcowanie należy wykonać w dwóch partiach.

3. W zakres zadania wchodzi: demontaż termometru/termohigrometru, przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium, montaż wywzorcowanych

termometrów/termohigrometrów.

4. Wykonawca w przedłożonej ofercie uwzględnił wszystkie możliwe koszty związane z wzorcowaniem i transportem do siedziby Zamawiającego

5. Po każdym wzorcowaniu Wykonawca wraz ze zwrotem wywzorcowanego sprzętu dostarczy świadectwo wzorcowania.

6. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

7. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy