##### Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego znak DZ/DT-381-9a/25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 8

WZORCOWANIE TEMOMETRÓW

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD ANALITYKI I BIOCHEMII KLINICZNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Termometr typu LB-710DTX 289 z czujnikiem TA-PL-5 nr 2262 (zamrażarka niskotemperaturowa -80st.C) Numer seryjny: 289 Punkty pomiarowe: -80st.C, -77st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr typu LB-710DTX 344 z rezystancyjnym platynowym czujnikiem temperatury (zamrażarka niskotemperaturowa -80st.C) Numer seryjny: 344 Punkty pomiarowe: -80st.C, -79st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr typu LB-710TX nr fabr.395 (pomieszczenie 20-30st.C) Numer seryjny: 395 Punkty pomiarowe: 20st.C, 24st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Termometr typu LB-710TX nr fabr.393 (pomieszczenie 20-30st.C) Numer seryjny: 393 Punkty pomiarowe: 20st.C, 24st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 748 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (pojemnik mroźniczy <25st.C) Numer seryjny: 748 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 746 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (pojemnik mroźniczy <25st.C) Numer seryjny: 746 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 391 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (pojemnik mroźniczy <25st.C) Numer seryjny: 391 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 392 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (pojemnik mroźniczy <25st.C) Numer seryjny: 392 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 747 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (witryna chłodnicza 2-6st.C) Numer seryjny: 747 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 749 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (witryna chłodnicza 2-6st.C) Numer seryjny: 749 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 745 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (witryna chłodnicza 2-6st.C) Numer seryjny: 745 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 750 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (witryna chłodnicza 2-6st.C) Numer seryjny: 750 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 394 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (witryna chłodnicza 2-6st.C) Numer seryjny: 394 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Termometr typu LB-710TX nr fabr. 396 z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100 (witryna chłodnicza 2-6st.C) Numer seryjny: 396 Punkty pomiarowe: 0st.C, 2st.C, 6st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rejestrator temperatury Termio Numer seryjny: 950423 Punkty pomiarowe: -50st.C, -20st.C, 0st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rejestrator temperatury Termio Numer seryjny: 240722 Punkty pomiarowe: -50st.C, -20st.C, 0st.C |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

*określa Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy.

2. Wzorcowanie należy wykonać w dwóch partiach.

3. W zakres zadania wchodzi: demontaż termometru/termohigrometru, przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium, montaż wywzorcowanych

termometrów/termohigrometrów.

4. Wykonawca w przedłożonej ofercie uwzględnił wszystkie możliwe koszty związane z wzorcowaniem i transportem do siedziby Zamawiającego

5. Po każdym wzorcowaniu Wykonawca wraz ze zwrotem wywzorcowanego sprzętu dostarczy świadectwo wzorcowania.

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania akredytacji PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

7. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

8. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy