##### Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego znak DZ/DT-381-  9a /25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 7 AKTUALIZACJA

WZORCOWANIE LICZNIKÓW AKTYWNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD RADIOFARMACJI I OBRAZOWANIA LABORATORYJNEGO PET

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin wzorcowania | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Licznik aktywności bezwzględnej VIK-202 firmy Veenstra Numer seryjny: 21611-5051-22 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Licznik aktywności bezwzględnej VIK-202 firmy Veenstra Numer seryjny: 21911-5051-21 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Licznik aktywności bezwzględnej VIK-203 firmy Veenstra Numer seryjny: 21601-5052-38 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Licznik aktywności bezwzględnej CRC-25 PET firmy Capintec Numer seryjny: 270250 (C1) Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Licznik aktywności bezwzględnej CRC-25 PET firmy Capintec Numer seryjny: 270250 (C2) Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Licznik aktywności bezwzględnej ISOMED 1010 firmy Nuklear-Medizintechnik Numer seryjny: 81024 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Licznik aktywności bezwzględnej ISOMED 2010 firmy Nuvia Numer seryjny: 1021.55/1 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Licznik aktywności bezwzględnej ISOMED 2010 firmy Nuvia Numer seryjny: 1021.55/2 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Licznik aktywności bezwzględnej ISOMED 2010 firmy Nuvia Numer seryjny: 1021.55/3 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Licznik aktywności bezwzględnej Talete HC firmy Comecer Numer seryjny: 9907010095_0026 Zakres wzorcowania: Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Licznik aktywności bezwzględnej Talete HC firmy Comecer Numer seryjny: 9907010095_0023 Zakres wzorcowania: Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Licznik aktywności bezwzględnej Talete HC firmy Comecer Numer seryjny: 9907010095_0014 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Lu-177 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Licznik aktywności bezwzględnej Atomlab 300 firmy Biodex Numer seryjny: 4618141 Zakres wzorcowania: F-18 – 1 mL w penicylówce płaskodennej Ga-68 – 1 mL w penicylówce płaskodennej | 1 x rok |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wypełnia Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 36 miesięcy

2. Wzorcowanie urządzeń będzie wykonane zgodnie z harmonogramem, a dokładny termin i czas potrzebny na wykonanie usługi zostanie ustalony wspólnie w formie pisemnej przez obie strony.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wzorcowania w akredytowanym laboratorium.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada certyfikat akredytacji PCA w oferowanym zakresie.

5. Wykonawca każdorazowo dostawczy Zamawiającemu świadectwa/certyfikaty wzorcowania najpóźniej w terminie do 14 dniu kalendarzowych od daty wykonania wzorcowania skanu świadectwa/certyfikatu wzorcowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa/certyfikatu wzorcowania każdorazowo w terminie do 21 dni kalendarzowych, licząc od daty wykonania wzorcowania. Minimum informacji, jakie będzie zawierało świadectwo/certyfikat z wzorcowania: 1) Data wykonania wzorcowania, 2) Przedmiot wzorcowania – nazwa urządzenia i jego numer seryjny, 3) Zgłaszającego, 4) Metodę wzorcowania, 5) Warunki środowiskowe, 6) Deklarację spójności pomiarowej, 7) Wyniki.

6. Wykonawca każdorazowo wykona przedmiot  umowy z wykorzystaniem źródła kalibracyjnego dostarczonego na swój koszt i ryzyko, z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów prawa dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany urządzeń podlegających wzorcowaniu w przypadku ich wymiany, bez zmiany zakresu wzorcowania.

8. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

9. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................                    					                				   …………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy