**Zadanie 1 – zakup i dostawa filtrów o średnicy 33 mm**

Wymagane działania w ramach zadania:

* dostawa filtrów o specyfikacji zgodnej z tabelą 1;
* dostawa przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy;
* dostarczenie przykładowego certyfikatu dla filtrów na etapie składania ofert;
* za datę realizacji zadania uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu całości zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

* Certyfikat jakości filtrów dostarczanych filtrów, potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów.
* Karta charakterystyki dostarczanych filtrów, potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów.

Tabela 1: Zestawienie wymagań dostawy filtrów

| Kryterium | Opis |
| --- | --- |
| Liczba sztuk | 500 |
| Opakowanie | Filtry są dostarczane w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta;  Filtry są pakowane pojedynczo |
| Sterylność filtra | Filtry są sterylne;  Sterylizacja promieniowaniem gamma |
| Przeznaczenie filtra | Filtr do filtracji roztworów wodnych |
| Pojemność martwa filtra | <100 µL |
| Średnica membrany filtra | 33 mm |
| Średnica porów filtra | 0,22 µm |
| Podłączenie (wlot/wylot) | Wlot: żeński Luer-Lok  Wylot: męski Luer Slip |
| Membrana filtra | Membrana PVDF (polifluorek winylidenu);  Hydrofilowa |
| Obudowa filtra | Modyfikowany akryl |
| Dodatkowe wymagania | Spełnienie wymagań w zakresie jakości zgodnej z ICH Q7 lub 21 CFR dla wyrobów medycznych.  Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO. |
| Dokumentacja | Filtry posiadają potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów w postaci certyfikatu jakości. W przypadku filtrów o różnym numerze serii, certyfikat jest obecny dla każdej serii;  Filtry posiadają kartę charakterystyki potwierdzającą spełnienie po­wyższych parametrów. |
| Zobowiązanie ankietowe | Dostawca zobowiązuje się wraz ze złożoną ofertą udzielić odpowiedzi na dostarczony przez zamawiającego formularz „ankiety dostawcy”.  Dostawca zobowiązuje się do uzyskania „ankiety dostawcy” od producenta oraz firm pośredniczących.  Prawidłowo wypełnione ankiety zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

**NETTO: ……………………………… PLN słownie: ……………..…………………..….………… PLN**

**BRUTTO:** **……………………………… PLN słownie: ………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. **Wymagany termin ważności nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostarczenia towaru.**

data ................................... ………………………………..………………… czytelny podpis