##### Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego znak DZ/DT-381- 9/25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 11

WZORCOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUROWYCH W ZAMRAŻARKACH NISKOTEMPERATUROWYCH, ZAMRAŻARKACH I LODÓWCE

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD GENETYKI KLINICZNEJ I MOLEKULARNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1907 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1906 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1911 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1910 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1908 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1905 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 190 2 punkty temperatury (-10, -30stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1902 2 punkty temperatury (+2, +8stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1900 2 punkty temperatury (-15, -30stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1904 2 punkty temperatury (-15, -30stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1881 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1882 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1891 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1880 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1879 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1884 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1901 2 punkty temperatur (+2, +8stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1895 2 punkty temperatur (-22, -37stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1886 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1888 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1890 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1889 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1898 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1887 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1894 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1885 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1892 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1883 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Termometr LB-710DG Numer seryjny: 361 3 punkty temperatur (-91, -80, -65stC) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

*określa Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 12 miesięcy.

2. Wzorcowanie należy wykonać w dwóch partiach.

3. W zakres zadania wchodzi: demontaż termometru, przeprowadzenie wzorcowania, montaż wywzorcowanych termometrów.

4. Wykonawca w przedłożonej ofercie uwzględnił wszystkie możliwe koszty związane z wzorcowaniem i transportem do siedziby Zamawiającego (dostawa i odbiór będzie możliwy od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30) itp.

5. Po każdym wzorcowaniu Wykonawca wraz ze zwrotem wywzorcowanego sprzętu dostarczy świadectwo wzorcowania.

6. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

7. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy