##### Załącznik nr 12 do zapytania ofertowego znak DZ/DT-381- 9/25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 12

WZORCOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUROWYCH W ZAMRAŻARKACH NISKOTEMPERATUROWYCH

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: CENTRUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1591 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1589 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 9308 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 9305 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 9307 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Termometr LB-710DTX Numer seryjny: 362 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 190 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 1813 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Termometr LB-710ATG Numer seryjny: 9306 temp. od -80 do -60, wilgotność 30% |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

*określa Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 12 miesięcy.

2. Wzorcowanie należy wykonać w dwóch partiach.

3. W zakres zadania wchodzi: demontaż termometru/termohigrometru, przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium, montaż wywzorcowanych

termometrów/termohigrometrów.

4. Wykonawca w przedłożonej ofercie uwzględnił wszystkie możliwe koszty związane z wzorcowaniem i transportem do siedziby Zamawiającego (dostawa i odbiór będzie możliwy od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30) itp.

5. Po każdym wzorcowaniu Wykonawca wraz ze zwrotem wywzorcowanego sprzętu dostarczy świadectwo wzorcowania.

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania akredytacji PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

7. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

8. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)

data ...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy