##### Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/DT-381-9/25

##### .....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

ZADANIE NR 1

WZORCOWANIE METODĄ AKREDYTOWANĄ TEMOMETRU CYFROWEGO Z SONDĄ ZANURZENIOWĄ  GTH 175/Pt-E PRODUKCJI PTW-FREIBURG DLA TEGO TYPU URZĄDZEŃ

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | czas realizacji w dniach* | j. m. | ilość | cena jedn. netto odczytu (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | Termometr CYFROWY Z SONDĄ ZANURZENIOWĄ GTH 175/Pt-E PRODUKCJI FREIBURG |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

*określa Wykonawca

| Całkowita wartość zamówienia netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Całkowita wartość zamówienia brutto (zł) |  |

WYMAGANIA USŁUGI

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda akredytowana przez PCA | TAK podać |  |
| 2 | Pomiar w cieczy oraz powietrzu | TAK |  |
| 3 | 5 punkty pomiarowe na każdy rodzaj sprawdzanego środowiska | TAK |  |
| 4 | Punkty pomiarowe: 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C | TAK |  |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca oświadcza, że posiadania akredytację PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

2. Mając na uwadze fakt, że pomiary temperatury są dokonywane zarówno w powietrzu jak i w wodzie należy wywzorcować termometr w cieczy i w powietrzu. Czujnik sondy ma 10cm igłę metalową, 10cm uchwytu z tworzywa sztucznego.

3. W cenie Wykonawca winien uwzględnić: przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium, wydanie świadectwa wzorcowania, koszty transportu z i do siedziby Zamawiającego.

4. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

5. Okres ważności złożonej oferty - 60 dni

data ...................................           					                			         …………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy